## Slide 1: Вязкоупругая модель корнеосклеральной оболочки глаза
К.П. Фролова
(СПбПУ, ИПММ, 6 курс, каф. ТМ)
Научный руководитель: Е.Н. Вильчевская

## Slide 2: Структура глаза
Сечение глазного яблока

## Slide 3: Тонометрия
Принцип (а) импрессионной и
(б) аппланационной тонометрии
pt – тонометрическое давление
W – вес прикладываемого груза
S – площадь зоны контакта
p – истинное ВГД
N – влияние сил, увеличивающее зону контакта за счет прикладываемого груза
M – влияние сил упругости роговицы , уменьшающее зону контакта

## Slide 4: Аппланационный тонометр Маклакова
Измерение ВГД методом Маклакова

## Slide 5: Аппланационный тонометр Гольдмана
Изображения верхней и нижней площадок сплющивания
Диаметр аппланации всегда постоянен и равен 3.06 мм.
Сила, действующая на площадку сплющивания со стороны призмы, в 0.1 г соответствует внутриглазному давлению в 1 мм.рт.ст.

## Slide 6: Сравнение моделей тонометрии по Гольдману и Маклакову
Показатели ВГД, полученные тонометром Гольдмана и тонометром Маклакова
Гольдман:
Роговица
Склера
Трансверсально – изотропная сферическая оболочка постоянной толщины, имеющая радиус роговицы
Маклаков (10 г):
Корнеосклеральная оболочка
Сопряженные оболочки

## Slide 7: Анализатор биомеханических свойств глаза (ORA)
Процедура измерения №1
Процедура измерения №2
Процедура измерения №3
Процедура измерения №4

## Slide 8: Снимаемые параметры
Двунаправленный процесс аппланации роговицы
IOPG
ВГД по Гольдману
IOPCC
Роговично - компенсированное ВГДрк
CH Корнеальный гистерезис
CRF Фактор резистентности роговицы
CCT Толщина роговицы

## Slide 9: Введение интравитреальной инъекции
Схема эксперимента

## Slide 10: Экспериментальная кривая
Изменение ВГД с течением времени

## Slide 11: Алгоритм для определения гидродинамических показателей
Модель глазного яблока
Флюорофотометрия – метод определения уровня оттока внутриглазной жидкости, основанный на измерении показателей объема передней камеры и ВГД, меняющихся при медикаментозном воздействии гипотензивных препаратов.
Тонография - метод измерения и регистрации ВГД, позволяющий определять состояние оттока внутриглазной жидкости.
F – скорость притока жидкости
R – скорость оттока жидкости
V – объем глаза
P – ВГД
C – коэффициент легкости оттока
Pe – давление в эписклеральных венах
Pst – давление при неограниченной длительности нагружения
τ – характерное время изменения давления
K – объемная жесткость корнеосклеральной оболочки
До нагружения:

## Slide 12: Алгоритм для определения гидродинамических показателей
Ei – средний коэффициент ригидности корнеосклеральной оболочки, предложенный J.Friedenwald, 1/мм3
Аппроксимация экспериментальной кривой

## Slide 13: Реологическая модель вязкоупругого материала
Реологическая модель оболочки глаза
Структурные элементы:
Элемент Гука (пружина)
Элемент Ньютона (поршень в цилиндре, заполненном маслом)

## Slide 14
Метод преобразования Лапласа
Преобразование Лапласа — интегральное преобразование, связывающее функцию комплексного переменного (изображение) с функцией вещественного переменного (оригиналом).
Одной из особенностей преобразования Лапласа, которые предопределили его широкое распространение в научных и инженерных расчётах, является то, что многим соотношениям и операциям над оригиналами соответствуют более простые соотношения над их изображениями.

## Slide 15: Задача Ламе для упругого изотропного сферического слоя под действием внутреннего давления
Граничные условия
Уравнение равновесия
Закон Гука
Связь ε и u
Решение

## Slide 16: Вязкоупругая задача для изотропного сферического слоя под действием постоянного внутреннего давления
Материал Кельвина – Фойгта
Граничные
условия
Уравнение равновесия в перемещениях

## Slide 17: Решение для перемещений и радиальных напряжений
Решение для перемещений
Решение для радиальных напряжений
Проверка

## Slide 18: Матрица жесткости для трансверсально – изотропной среды
Закон Гука
σ – тензор напряжений
ε – тензор деформаций
4С – тензор жесткости
4S – тензор податливости
1 – ось изотропии

## Slide 19: Упругие модули
E11 –модуль Юнга в
направлении оси изотропии
ν12 - коэффициент Пуассона
K23 – объемный модуль упругости
μ23, μ12 - модули
сдвига для поверхности изотропии и для любой плоскости, перпендикулярной к поверхности изотропии

## Slide 20: Задача Ламе для упругой трансверсально -изотропной сферической оболочки под действием внутреннего давления
Граничные условия
Уравнение равновесия для сферы
Связь деформаций и перемещений

## Slide 21: Решение для перемещений
Закон Гука
E11 , E22 –модули Юнга в поверхности изотропии и в
направлении, перпендикулярном к ней
ν23, ν12, ν21 -коэффициенты Пуассона
μ12 – модуль
сдвига для плоскости, перпендикулярной к поверхности изотропии
μ23 - модуль
сдвига для поверхности изотропии
Перемещения

## Slide 22: Представление решения через другие упругие модули
E22 –модуль Юнга в
направлении плоскости изотропии
ν23 - коэффициент Пуассона
Перемещения

## Slide 23: Вязкоупругая задача для трансверсально-изотропного сферического слоя под действием постоянного давления
Уравнение равновесия в перемещениях
Компоненты тензора напряжений
Упругие константы

## Slide 24: Безразмерная постановка для трансверсально-изотропной задачи
Безразмерные величины
Координата
Перемещения
Время
Напряжения
Уравнение равновесия
Радиальные напряжения

## Slide 25: Решение для перемещений
Перемещение внутренней границы сферического слоя с течением времени
ξ=0.01
β=0.96
ν23 =0.45
ν12 =0.01
p=0.005
Значения констант

## Slide 26: Численные методы Лапласа
n – размерность матрицы a и K
Метод Джефферсона и Чоу
n=5
n=15
n=10
Метод Закиана

## Slide 27: Задача Ламе для вязкоупругого сферического слоя при постоянном значении дополнительного объема
Учет дополнительного объема при инъекции
Граничные условия

## Slide 28: Решение для перемещений и радиальных напряжений для изотропного сферического слоя
Решение для напряжений
Сходимость решения к упругому
Решение для перемещений

## Slide 29: Определение ВГД для трансверсально-изотропного сферического слоя
Изменение ВГД с течением времени
ξ=0.01
β=0.96
ν23 =0.45
ν12 =0.01
u0=0.0024
Значения констант

## Slide 30: Нахождение значения вязкости для данной задачи
4 значения ВГД из результатов эксперимента
4 значения ВГД в безразмерной постановке задачи
4 значения τ
4 значения η
Эксперимнетальное значение ВГД:
32 мм. рт. ст. при t=10 с
Безразмерное ВГД :
0.000298
τ=188.665 (метод Закияна)
187.066 (N=10)
189.457 (N=15)
η= 757.957 КПас (метод Закияна)
764.436 КПас(N=10)
754.789 КПас (N=15)

## Slide 31: Нахождение значения вязкости для переменного граничного условия
Изменение объема глаза
Перемещение на внутренней границе
Безразмерное перемещение
Размерное время
Коэффициент сдвиговой вязкости входит в систему уравнений

## Slide 32: Условие оттока жидкости из глаза Обработка данных тонографии
Скорость оттока жидкости
Условие для перемещений на внутренней границе сферического слоя

## Slide 33: Изменение ВГД с течением времени для трансверсально-изотропного случая
Изменение ВГД с течением времени
η= 754.789КПас

## Slide 34: Литература
С.М. Бауэр, Л.А. Замураев, К.Е. Котляр. Модель трансверсально-изотропного сферического слоя для расчета изменения внутриглазного давления при интрасклеральных инъекциях // Российский журнал биомеханики – 2010 – То 10, №2 – С. 43 – 49.
В.П. Еричев, М.В. Еремина, Л.В. Якубова, Ю.А. Арефьева. Анализатор биомеханических свойств глаза в оценке вяз­ко–элас­ти­че­ских свойств роговицы в здоровых глазах // Глаукома – 2007 – № 1. – С. 11 – 15.
В. Новацкий. Теория упругости// Пер. с польского – Изд. «Мир» - 1975
Г.Л. Колмогоров, Т.В. Латышева, М.В. Снигирева. Трансверсально изотропные характеристики сверхпроводящих длинномерных композиционных материалов.
К. Котляр, С. Бауэр, Н. Планге. Клинические и биомеханические аспекты изменения внутриглазного давления после интравитреальных инъекций.
Е.Н. Иомдина, С. Бауэр, К. Котляр. Биомеханика глаза: теоретические аспекты и клинические положения//М.: Реал Тайм – 2015 – 208 с
E. Avdis, W.W. Power . Algorithms for Inverting Laplace Transforms// INFORMS Journal on Computing - Vol. 19, No. 3, Summer 2007, pp. 341–355