САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ

Кафедра теоретической механики

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по учебной дисциплине

«Теоретическая механика»

на тему:

«Бионическое протезирование нижних конечностей человека»

02.06.2017	Выполнил: Ляжков С.Д.  Группа 23604/1

Научный руководитель: Лобода О.С.

1.Введение

Решение проблем современных медицинских технологий и информационного обеспечения для задач здравоохранения состоит в техническом и программном обеспечении методов воздействия и оценке влияния на человека лечебного воздействия[1]. Последнее десятилетие характеризуется стремительным развитием биомеханики. Ведущее место занимает интегральный компьютерный метод для анализа структур биологических объектов. Современные пакеты программ позволяют визуализировать, сегментировать изображения, полученные томографией и строить на основе томограмм биологические объекты для анализа.

Протез-это аппарат или приспособление, служащее для восполнения и замещения отсутствующей или недееспособной части какого-либо органа. Введение в медицинскую практику новых методов протезирования связано с необходимостью значительного расширения и углубления информации (т.е. сведений о структуре объекта, выраженных моделью). Без нее при выполнении протезирования возникают определенные трудности и невозможность планировать успех и предсказать исход технически правильно выполненных манипуляций. Важнейший этап моделирования объектов протезирования - построение содержательной математической модели - неотъемлемой части во всех принципиальных направлениях медицинской практики.

2.Цели и задачи данного исследования

Актуальность работы заключается в том, что с развитием медицины и современных технологий человека становится проще реабилитировать к полноценной жизни, а для людей с ограниченными возможностями протезирование играет в этом решающую роль. Сто лет назад такая проблема была неразрешима: так, например, во время Первой Мировой Войны огнестрельные ранения если одних людей уничтожали, то других оставляли инвалидами навсегда. Не только во время травм в катастрофах и спорте, но даже гангрена, онемение и опухолевые заболевания могут быть предзнаменованием ампутации конечности.

Объект исследования – пружинный протез нижних конечностей.

Эмпирическую базу исследования составляют расчет и визуализация пружинного протеза нижних конечностей, предназначенного для лиц с ограниченными возможностями. Модель такого протеза может быть шаблоном  для моделирования более современных и сложных протезов.

Цель исследования - составить модель оптимального пружинного протеза ноги для ходьбы и бега.

Задачи исследования:

1.Подобрать такую жесткость пружины в протезе, чтобы не было ее «раскачивания». Для этого колебания пружины должны быть сведены к минимуму.

2.Исследовать колебания при линейной и нелинейной упругостях пружины.

Некоторые обозначения в данной работе:

M-масса человека

m-масса пружины в протезе

γ-отношение масс человека и пружины соответственно

μ-коэффициент трения в пружине

β-коэффициент затухания

A-амплитуда колебаний

c-упругость пружины в протезе

c1 и c2- линейная и нелинейная составляющие упругости пружины в протезе соответственно

g=9,8 -ускорение свободного падения на планете Земля.

T-период импульсов периодической вынуждающей силы

ω-частота периодической вынужающей силы

φi-фазы колебаний

Система единиц физических величин - СИ.

3. Колебания при линейной упругости пружины

Рассмотрим колебания пружины в протезе при линейной упругости пружины. Сила тяжести, действующая на человека во время бега равна 2Mg[2]. Она также является периодической вынуждающей силой, под действием которой происходят колебания пружины в протезе. Разложив эту силу в ряд Фурье, а также учтя трение в пружине, запишем второй закон Ньютона для ее движения:

mx+μx+cx=8Mgπn=1∞sinnπ2 cosnπ2-nωtn

или после упрощений и новых обозначений:

x+2βx+k2x=8γgπn=0∞sin(2n+1)ωt2n+1 .

Ограничившись двумя гармониками ряда правой части(это допустимо, тем более для данного случая), получаем:

x+2βx+k2x=8γgπsinωt+ 13sin3ωt                                             (1)

Решение уравнения (1):

x=e-βtC1cosk2-β2t+C2sink2-β2t+8γgπk2-ω22+4β2ω2sinωt+φ1++8γg3πk2-9ω22+36β2ω2sinωt+φ2

где tgφ1=2βωk2-ω2, tgφ2=6βωk2-9ω2.

Амплитуды устоявшихся колебаний соответственно равны:

A1=8γgπk2-ω22+4β2ω2,      A2= 8γg3πk2-9ω22+36β2ω2

На рисунке ниже показаны фазовые траектории уравнения(2) для β=1,2,3,4,5 соответственно:

Рассмотрим A=8γgπk2-ω22+4β2ω2=8γgπk2-4π2T22+16β2π2T2   ,

отсюда c= 4π2mT2+4m4γ2g2π2A2-β2π2T2

График зависимости c от β закрашена область, гдеc2>β2по условию:

Так, для человека массой M=80 пружины массой 2,5 при периоде импульсов вынуждающей силы при беге человека, равном 13, подошел бы протез с пружиной жесткости ≈98,5(при β≈230).

4. Колебания при нелинейной упругости пружины

Рассмотрим уравнение движения пружины с нелинейной упругостью:

mx+μx+c1x+c2x3=8Mg πsinωt+φ , или

x+2βx+k12x+k22x3=8γgπsinωt+φ(2)

Пытливые читатели избавит меня от ненужной задачи искать аналитическое решение уравнения(2). Можно найти приближенное решение уравнения(2) следующим образом:

Пусть Fx=k12x+k22x3 . Найдем замену Fx некоторым эквивалентным линейным  выражением[3]. Положим F*x=σx, где σ – коэффициент линеаризации. Уклонение от характеристик  F(x) зависит от x. Примем за меру уклонения выражение

ux=Fx-σxx    (3)   и рассмотрим интегральное квадратичное отклонение :

S=-AAux2dx  (4), которое зависит от выбора параметра σ. Для минимизации этого уклонения воспользуемся условием dSdσ=0 (5). Таким образом, задача сводится к минимизации интеграла S.

3,4,5=> σ=5A50AFxx3dx

В данном случае σ=5A50Ak12 x4+k22x6dx=k12+57k22A2

Найдем компоненты нелинейной упругости пружины c1 и c2

Пусть некоторый график кубической функции пересекает начало координат и точку (A, Fупр) (можно воспользоваться данными из пункта 3):

Черная прямая(y=98500x)пересекает красный график кубической функции в двух точках. Для построения второго графика необходимо как минимум еще две точки (для точности  мы найдем три). Разделим плоскость XY поперек оси абсцисс на три пропорциональные части и найдем из геометрических соображений значения кубической функции в тех же точках, в которых была разделена прямая. С помощью интерполирования функции методом  наименьших квадратов находим приближенную зависимость Fx≅49900x+1,21*108x3

Таким образом, c1=49900, c2=1,21*108

5.Что представляет собой программа

На языке JavaScript представлена визуализация протеза с  пружиной линейной упругости, а также присобачены два маленьких шарика, которые отражают поведение системы.

Пользователю остается только менять значения амплитуды, коэффициента затухания и частоты вынуждающей периодической силы, что не составит ему кропотливого труда.

Заключение

Расчет данных, проведенный в этой работе, относится только к пружинному протезу нижних конечностей. С каждым годом человечество разрабатывает новые протезы, например, электронные. Не сегодня – завтра появится протез с искусственным интеллектом, так что представленный пружинный механический скорее подошел бы на выброс. Но я надеюсь, что информация, представленная в данном проекте, будет полезна тому, кто начнет знакомство с таким чудом медицинской техники.

Список использованной литературы:

[1]. П.И.Бегун «Биомеханическое моделирование объектов протезирования» (Издательство «Политехника», Санкт-Петербург, 2011, 464с.)

[2].  Я.Г.Пановко «Введение в теорию механических колебаний»(Ленинград, 1989, 252с.)

[3].В.И.Дубровский, В.Н.Федорова «Биомеханика»(Москва, «ВЛАДОС ПРЕСС», 2003, 672с.)

Оглавление

1.Введение……………………………………………………………………..2

2. Цели и задачи данного исследования……………………………………..2

3. Колебания при линейной упругости пружины…………………………...3

4. Колебания при нелинейной упругости пружины…………………………6

5. Что представляет собой программа………………………………………...7

Заключение………………………………………………………………………8

Список использованной литературы…………………………………………..8