## Slide 1
Моделирование процесса баллонной ангиопластики
Выполнил: Тишков Максим, 5030103/90301
Научный руководитель: Грекова Е.Ф.

## Slide 2
Коарктация аорты
Локальное сужение
просвета аорты
Повышенное АД, риск развития сердечной недостаточности.

## Slide 3
Цели работы
Корректно описать поведение материала аорты.
Провести моделирование процесса ангиопластики без стентирования.
Оценить изменение функционального состояния аорты после процедуры с течением времени.
Рис. 1. Схематичное строение материала аорты.

## Slide 4
Holzapfel-Gasser-Ogden
Локальная С.К.
Рис. 2. Сравнение модели HGO экспериментом.
Где:
– мера деформации
– тензор формоизменения
, – параметры модели
– градиент деформации

## Slide 5
Ангиопластика
Процесс нагружения:
1
Процесс нагружения:
1
Модель HGO -
Модель HGO -
Остаточные деформации :
2
Модель HGO -
Остаточные деформации:
2
Со стентированием
Без стентирования
Модель HGO
+ пластическое поведение стента

## Slide 6
Вязкость
,
Где:
– градиент деформации
– тензор деформации

## Slide 7
Упрощение геометрии
КЭМ

## Slide 8
Результаты нагружения
а
б
в
Рис. 4. Поля напряжений (КПа) в течении процесса расширения баллона: начало (а); половина максимального расширения (б); максимальное расширение (в).
Рис. 3. Зависимость диаметра аорты от давления в баллоне.

## Slide 9
Релаксация
Релаксация проводилась с тремя значениями вязкости:
Вязкость , КПа с | , год | , год | , год
 | 0.0332 | 0.2428 | 0.8430
 | 0.0212 | 0.1748 | 0.6822
 | 0.0147 | 0.1412 | 0.4056
 | 0.0332 | 0.2428 | 0.8430
 | 0.0212 | 0.1748 | 0.6822
 | 0.0147 | 0.1412 | 0.4056
Рис. 5. Динамика изменения диаметра аорты (коарктационного сегмента) с течением времени

## Slide 10
Применение модели вязкости
Рис. 6. Градиент давления в течение цикла сокращения сердца
Рис. 7. Динамика изменения градиента давления с течением времени

## Slide 11
Результаты
Реализована реологическая модель HGO с вязкость в пакете Abaqus
Проведено моделирование процесса ангиопластики для конкретного клинического случая коарктации аорты
Показана возможность прогнозирования динамики состояния аорты после процедуры

## Slide 12
Спасибо за внимание!
Докладчик: Тишков Максим
Научный руководитель: Грекова Е.Ф.