## Slide 1
Моделирование и изготовление индивидуального протеза стопы для биомеханической оценки походки с помощью видеоанализа
Выполнила:
студентка группы 5030103/80201
Мальцева О.Н.
Научный руководитель:
доцент ВШТМиМФ, к.т.н.
Аксенов А.Ю.
1
Notes: 1

## Slide 2
Chart: Количество ампутаций На 1 млн жителей
| Россия | Япония | Европа
На 1 млн жителей | 500 | 210 | 250
Данные аналитики
Chart: Причины ампутаций
| Диабет | Несчастные случаи | Атеросклероз сосудов
Причины ампутаций | 50 | 10 | 40
2
1. Электронный ресурс URL: https://versia.ru/4-milliona-rossiyan-prigovoreny-k-amputaciyam-kak-k-forme-lecheniya

## Slide 3: Цели и задачи
Целью работы является изучение процесса построения полноценной компьютерной трехмерной модели протеза стопы для человека, сравнительный анализ параметров походки человека с разными моделями стопы с помощью видеоанализа.
Построение двух трехмерных компьютерных моделей протеза стопы человека с помощью программного обеспечение для проектирования Fusion 360;
Расчет напряженно-деформированного состояния протеза для выявления максимальных напряжений, возникающих в протезе;
Изучение литературы и выбор материалов модели;
Печать на 3D принтере;
Получение и сравнение графиков биомеханических параметров, полученных при ходьбе пациента в протезах с помощью видеоанализа в Visual 3D для двух смоделированных моделей стопы и одного производственного.
3

## Slide 4
4
Анатомия голени и стопы
Рисунок 1 Строение стопы
Рисунок 2 Модель врезного и шипового соединения
Рисунок 3 Вид сводов стопы

## Slide 5: Протезы и протезирование
Протезирование стопы — это процедура, которая осуществляется, когда имеет место быть травматическая, либо патологическая ампутация нижних конечностей. Такие радикальные вмешательства позволяют спасти жизнь пациенту, а дальнейшая задача будет состоять в повышении жизненной активности
5
Рисунок 4 Состав протеза
Рисунок 5 Ottobock Aqua, средняя стоимость 100 т.р
Рисунок 6 Ottobock Trias, средняя стоимость 150 т.р
1. Ottobock, Catalogue of lower limbs. – 2021. URL: https://www.ottobock.ru/media/local-media/for-specialists/prosthetics/catalogues/catalogue-lower-limbs-2021_en.pdf

## Slide 6: Создание 3D моделей
6
Рисунок 8 3D модель протеза №1
Рисунок 9 3D модель протеза №2
Рисунок 7 Форма подошвы стопы 26 см

## Slide 7
7
Расчет напряженно-деформированного состояния протезов
AOPA Prosthetic Foot Project Report. – American Orthotic and Prosthetic Association, 2010. – 44 p
Use of Dynamic FEA for Design Modification and Energy Analysis of a Variable Stiffness Prosthetic Foot, 2020
20°
20°
Рисунок 10 Протез №1
Рисунок 11 Протез №2

## Slide 8
8
Расчет напряженно-деформированного состояния, протез №1
Рисунок 12 Деформации, мм
Рисунок 13 Напряжения, MPa
Рисунок 14 Напряжения, МPa
Рисунок 16 Напряжения, МPa
Нагрузка – 800Н, вес пациента - 79кг
Рисунок 15 Напряжения, МPa

## Slide 9
9
Расчет напряженно-деформированного состояния, протез №2
Рисунок 17 Перемещения, мм
Рисунок 18 Напряжения, МРа
Рисунок 19 Напряжения, МPa
Рисунок 21 Напряжения, МPa
Нагрузка – 800Н, вес пациента - 79кг
Рисунок 20 Напряжения, МPa

## Slide 10
Расчет напряженно-деформированного состояния
10
Состояние | Протез №1 | Протез №2
Макс. деформации, мм | 4,11 | 3,76
Макс. напряжения, МПа | 14,47 | 5,51
Коэффициент запаса в направляющих | 4,88 | 7,30
Коэффициент запаса в главной части | 3,66 | 9,60
PETG Пластик
Модуль Юнга –
Коэффициент Пуассона – 0,36
Предел прочности –
Rubber Rec
Модуль Юнга –
Коэффициент Пуассона – 0,48
Предел прочности –
Flex Пластик
Модуль Юнга –
Коэффициент Пуассона – 0,45
Предел прочности –
1.Zwick/Roell Z020 проверка на прочность филаментов Rubber REC и FLEX REC, 2017
2. Модуль упругости Юнга и сдвига, коэффициент Пуассона значения (Таблица) URL: https://infotables.ru/fizika/295-uprugie-svojstva-tel
3. PETG: обзор материала, настройки 3D-печати и советы по устранению проблем URL: https://rec3d.ru/rec-wiki/petg-obzor-materiala-nastroyki-3d-pechati-i-sovety-po-ustraneniyu-problem/
Concreate
Модуль Юнга –
Коэффициент Пуассона – 0,14
Предел прочности ≈150

## Slide 11: Печать на 3D принтере
11
Рисунок 22 Распечатанный протез №1
Рисунок 23 Распечатанный протез №2
Высота – 88 мм
Вес - 808 гр
Длина стопы – 255 мм
Стоимость – 10500 р
Высота – 102 мм
Вес - 650 гр
Длина стопы – 257 мм
Стоимость – 6500 р

## Slide 12: Биомеханическая оценка походки с помощью видеоанализа
12
Рисунок 24 Инициализация маркеров и цифровой двойник пациента

## Slide 13: Биомеханическая оценка походки с помощью видеоанализа
13
Рисунок 25 График сгибания и разгибания бедра
Рисунок 26 График угла разворота таза
Рисунок 27 График сгибания и разгибания колена
Рисунок 28 Диаграмма длины шага левой и правой ноги
Рисунок 29 Диаграмма суммарного индекса ходьбы

## Slide 14
Заключение
14
В ходе выполнения работы были смоделированы и распечатаны 2 протеза стопы, для них был проведен статический анализ напряженно-деформированного состояния, а также получены биомеханические параметры походки в протезах
Дальнейшие цели исследования – тестирование протезов сроком неделя/месяц/полгода, расчеты усталостных нагрузок, возникающих в протезе, а также добаботка геометрии по желанию заказчика
Диплом II степени Молодежная премия в области науки и инноваций – май 2022
Диплом II степени X Международная научно-практическая конференция «Наука настоящего и будущего» - май 2022
Тезисы работы в Сборнике тезисов XVI Всероссийской школы «Математическое моделирование и биомеханика в современном университете» (РИНЦ) – 26-31 мая 2022, пос. Дивноморское
Доклад в Сборнике материалов X Международной научно-практической конференции «Наука настоящего и будущего» – июнь 2022

## Slide 15
15
Спасибо за внимание!